
[image: image2.png]Europejskie Kopwiko-Pomorsde Unia Europejska
Program Regionalny Europei Funusz Spolecany

Fundusze E Wojewddztwo






Lubień Kujawski, dnia 14 lipca 2022 r.

ZP.19.2022


WYJAŚNIENIE 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Dostawie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych z materacem dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim”
Uprzejmie informujemy, że od wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 2140 mm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego przy zachowaniu długości leża pacjenta 2000 mm ? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowaną długość całkowitą 2140 mm łóżek elektrycznych z materacem.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą 1050 mm co różni się tylko o 20 mm od opisanej ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza szerokość całkowitą 1050 mm łóżek elektrycznych z materacem.
Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści pilota z blokadą tylko funkcji Trendelenbura oraz całego pilota ?

Odpowiedź:
Pilot przewodowy dedykowany dla pacjenta i personelu z możliwością blokady poszczególnych pozycji.
Pozostałe elektryczne regulacje:

a. kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 70°, (+/-3°)

b. kąt segmentu uda: 0 - 40°, (+/-3°)

c. pozycja anty-Trendelenburga: 15, (+/-3°)

Jednocześnie zamawiający oświadcza, że przesuwa termin składania. Nowym terminem składania ofert jest 18 lipca 2022 r. godz. 12:00 o czym stosowną informację zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
[image: image1][image: image2.png]